2019焦作大学机电工程学院

“现代电气控制系统安装与调试”比赛方案

一、竞赛目的

通过竞赛，展示现代与装备制造业、工业自动化产业相关的职业教育改革成就以及师生的风采；检阅参赛选手电气自动化、机电一体化、工业网络技术、电气设备应用与维护、机电设备维护、电机与电器、供用电技术等专业的核心技能，同时考核参赛队伍的工作效率、质量意识、安全意识、节能环保意识和规范操作等职业素养；引领电机与电气控制、PLC应用技术、电工测量与仪表调试、电力电子技术、交直流调速、组态控制技术、工业现场网络等专业课程及综合实训课程改革；促进职业院校的机电、自动化专业建设和实训基地建设；助推具有工匠精神的电气控制系统安装与调试技术技能人才的培养。

二、竞赛内容

（一）竞赛时间：完成本赛项竞赛任务的规定时间为4小时。

（二）竞赛内容的组成与比重：

1．控制系统电路设计（10%）

参赛选手按竞赛任务书给定的电气控制系统的工作要求，选择正确的元器件，设计、绘制现代电气控制系统中的部分电路的控制原理图、接线图、元件表等。

2．控制系统电路布置、连接工艺与调试（20%）

参赛选手按竞赛任务书给定的电气控制系统的施工图和竞赛过程中设计绘制的电气原理图、接线图，安装选择的电器元件，完成现代电气控制系统的线路连接，并进行初步调试。

3．操控单元单项功能完成情况（40%）

参赛选手按任务书给定的电气控制系统的功能要求完成PLC编程、触摸屏组态、网络通讯设置、驱动器参数设置等，能实现局部操控单元调试运行。

4．控制系统整体功能完成情况（15%）

参赛选手按任务书给定的电气控制系统的功能要求实现系统整体运行。

5．电气控制系统故障检修（10%）

在电气电路智能考核单元设置故障点，参赛选手检测工具选用正确，检测方法规范，故障判断准确，排除故障后系统可正常工作。

6．职业素养与安全意识（5%）

完成竞赛任务的所有操作符合安全操作规程、职业岗位要求；遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员；爱惜赛场设备及器材，赛位整洁;绿色生产。

三、竞赛方式

（一）竞赛模式：封闭式竞赛。

（二）竞赛地点：1号实验楼203房间

（三）竞赛方式：团体赛。每参赛队由2名选手（须为同校在籍学生）和2名指导教师组成。

（四）赛场的赛位统一编制赛位号，参赛队比赛前30分钟到赛项指定地点接受检录，进场前15分钟抽签决定赛位号，抽签结束后，随即按照抽取的赛位号进场，然后在对应的赛位上完成竞赛规定的竞赛任务。

（五）竞赛时间为09:00～13:00，共4小时。选手检查所在比赛岗位上的仪器设备是否完好、领取比赛任务书等材料。按照规定的电气原理图进行局部电路及元器件的选择性设计，并将设计图文件提交给裁判组；使用大赛提供的单元模块、元器件，根据比赛要求，进行组装、调试等；并按要求编写和提交相应技术文件。

（六）现场演示

要求各参赛队选出1名选手代表，对本队作品进行现场演示，并对竞赛项目的选择性设计思路、组装、调试和装配过程、测试结果、装配工艺等进行介绍，回答评委会的提问。裁判组从制作工艺、安全操作、功能扩展、特色创新等方面进行评判，综合评判竞赛成绩。

（七）比赛过程指导教师的安排

允许参赛队员在规定的时间里按照规则接受指导教师的指导。每个参赛队可配指导教师2名，指导教师经报名并通过资格审查后确定。在为期一天的赛程里，各参赛队的一名指导教师在统一规定时间内进入赛场进行现场指导一次。指导教师参与赛题的分析、进行技术要点的提示。指导教师的指导仅限于口头，不得亲自动手操作。

### 四、竞赛时间安排与流程

| 序号 | 日 期 | 时 间 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12月9日 | 8:30～8:45 | 竞赛赛场检录、参赛编号抽签、二次加密产生赛位号 |
| 2 |  | 8:45～9:00 | 题目发放，宣布竞赛注意事项，选手进入赛位、检查赛位设备及耗材 |
| 3 |  | 9:00～13:00 | 竞赛选手完成竞赛任务 |
| 4 |  | 13:00～14:00 | 竞赛成绩评定，赛场恢复 |
| 5 | 第一日下午 | 14:00～14:30 | 宣布竞赛成绩，竞赛点评 |

五、竞赛试题

本赛项为项目综合式命题，采取赛题库公开形式，在开赛前一周公布1套样题。

六、赛场要求

1.参赛选手应提前30分钟到达赛场，接受工作人员对选手身份、资格和有关证件的核验，竞赛计时开始15分钟后，选手未到，视为自动放弃。

2. 各参赛队伍进入工位，检查设备和材料清单。竞赛过程中如有疑问，参赛选手应持“咨询”示意牌示意，项目裁判长应按照有关要求及时予以答疑。

3. 赛位由抽签确定，不得擅自变更、调整；选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，如选手休息、饮水、上洗手间等统一计在竞赛时间内，不安排专门用时，并且须经裁判人员同意。

4.竞赛期间，选手不得将手机、无线上网卡、移动存储设备、资料等与竞赛无关的物品带入赛场，非同组选手之间不得以任何方式传递信息。

5.所有人员在赛场内不得喧哗，不得有影响其他选手完成工作任务的行为。

6.爱护赛场提供的器材，不得移动赛场内台桌、设备和其它物品的定置，不得故意损坏设备和仪器；比赛过程中，参赛选手须严格遵守相关操作规程，确保设备及人身安全，并接受裁判员的监督和警示。

7.完成竞赛任务期间，不得与其他选手讨论，不得旁窥其他选手的操作。

8.遇事应先举手示意，并与裁判人员协商，按裁判人员的意见办理。

9.比赛过程中，选手须严格遵守安全操作规程，并接受裁判员的监督和警示，以确保人身及设备安全。

10.选手须按照程序提交比赛作品，配合裁判做好赛场情况记录，与裁判一起签字确认，裁判要求签名时不得拒绝。

11.不乱摆放工具，不乱丢杂物，完成工作任务后清洁赛位，清点工具。线头、废弃物品及工具，不得遗留在赛位上。

12.使用文明用语，尊重裁判和其他选手，不得辱骂裁判和赛场工作人员，不得打架斗殴。

13.任何人不得以任何方式暗示、指导、帮助参赛选手，对造成后果的，视情节轻重酌情扣除参赛选手成绩。

14. 裁判长在比赛结束前有2次时间提醒，裁判长发布比赛结束指令后所有未完成任务参赛队立即停止操作，按要求清理赛位，不得以任何理由拖延竞赛时间.

七、成绩评定及公布

1.评委

主任：郭建洲 于亚征

评委：三名专业教师

2.成绩评定

（1）现场评分

裁判依据现场打分表，对参赛队的操作规范、现场表现等进行评分。

（2）结果评分

对参赛选手提交的技术文件和竞赛作品，依据赛项评价标准进行评价与评分。

3.成绩公布

闭幕式公布比赛成绩。

八、技术平台

（一）竞赛组委会提供统一U盘。

（二）主要配置清单

（1）硬件平台：YL－158GA1型现代电气控制系统实训考核装置主要配置表

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训柜 | 850mm×800mm×1700mm | 1台 | 亚龙 | 钢结构,带自锁脚轮,作为电气控制系统的机械和电气设备的安装载体，设备可自由、灵活的布置、安装。 |
| 2 | 主令电气及仪表单元 | YL—158GA1-BM1 YL—158GA1-BM2 | 各1套 | 亚龙 | 包括进线电源控制与保护、主令电气控制元件、指示灯、触摸屏、显示仪表、紧急停止按钮等器件。 每门一组，配置不同。如触摸屏和温控模块只在YL—158GA-BM1 |
| 3 | PLC网络组态单元 | YL—158GA1-B0 | 1套 | 亚龙 | 包括中型PLC、小型PLC、模拟量模块、扩展模块，0~20mA标准恒流源、0~10V标准恒压源、数字式显示仪表、台达伺服驱动器、步科步进驱动器等器件。 |
| 4 | PLC控制单元 | YL—158GA1-B1 | 1套 | 亚龙 | 包括小型PLC、模拟量模块、扩展模块，0~20mA标准恒流源、0~10V标准恒压源、数字式显示仪表、变频器、等器件。 |
| 5 | 继电控制单元 | YL—158GA1-B2 | 1套 | 亚龙 | 包括断路器、熔断器、接触器、中间继电器、热保护继电器、行程开关、时间继电器等。 同时还安装由伺服、步进电机驱动的（可相互转换）、传感器、微动开关、滚珠丝杠、增量型编码器组成的小车运动装置。 |
| 6 | PLC控制型机床电路智能考核单元挂板 | WK107 WK108 | 1套 | 亚龙 | 包括X62W铣床电路、T68镗床电路。PLC控制。 |
| 7 | 可编程控制器 | PLC（二种品牌三种方案任选一种） | 1套 | 西门子、三菱 | 见附表一 |
| 8 | 触摸屏 |  | 1台 | 昆仑通态 | 7寸彩屏 TPC7062K以太网口 |
| 9 | 电脑推车 |  | 1张 | 亚龙（选配） |  |
| 10 | 工具 |  | 1套 |  |  |

附表一  PLC配置：

YL-158GA1设备可编程控制系统主要部件

| 方案一、YL-158GA1西门子S7-300 +S7-200Smart方案 以太网系统主要部件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 西门子电源 | 6ES7 307-1BA01-0AA0 | 1 | 块 |  |
| 2 | 西门子可编程控制器 | 6ES7 314-6EH04-0AB0 | 1 | 块 |  |
| 3 | CPU模块 | 6ES7 288-1SR40-0AA0 | 1 | 块 |  |
| 4 | CPU模块 | 6ES7 288-1ST30-0AA0 | 1 | 块 |  |
| 5 | 西门子模拟量输入输出模块 | 6ES7 288-3AM06-0AA0 | 1 | 套 |  |
| 6 | 西门子安装导轨 | 160mm | 1 | 条 |  |
| 7 | 西门子前连接器（螺钉型） | 6ES7 392-1AM00-0AA0 | 1 | 套 |  |
| 8 | 内存卡 | 6ES7 953-8LG31-0AA0 | 1 | 张 |  |
| 9 | 交换机 | 5口 | 1 | 套 |  |
| 10 | 通信线缆 | 3米五类标准跳线 | 5 | 条 |  |
| 11 | 西门子变频器（二选一） | MM420 | 1 | 台 | 带BOP操作面板 |
|  |  | G120C | 1 | 台 | 带BOP-2操作面板 |
| 方案二、YL-158GA1三菱Q系列与FX系列系统主要部件 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 三菱模块 | Q00UCPU | 1 | 块 |  |
| 2 | 三菱单元基板 | Q35B | 1 | 条 |  |
| 3 | 三菱电源模块 | Q61P | 1 | 块 |  |
| 4 | 三菱输入模块 | QX40 | 1 | 块 |  |
| 5 | 三菱输出模块 | QY10 | 1 | 块 |  |
| 6 | 三菱cclink通信模块 | QJ61BT11N | 1 | 块 |  |
| 7 | 三菱通讯线 | QC30R2 | 1 | 条 |  |
| 8 | 三菱可编程控制器 | FX3U-32MR/ES-A | 1 | 个 |  |
| 9 | 三菱主机 | FX3U-32MT/ES-A | 1 | 个 |  |
| 10 | 三菱模块 | FX3U-3A-ADP | 1 | 个 |  |
| 11 | 三菱cclink通信模块 | FX2N-32CCL | 2 | 个 |  |
| 12 | FX系列下载线 | RS-232 | 1 | 条 |  |
| 13 | 485通讯模块 | FX3U-485-BD | 2 | 个 |  |
| 13 | 三菱变频器 | FR-E740-0.75K-CH | 1 | 台 |  |
| 14 | Q系列通信线 | miniUSB | 1 | 条 |  |
| 方案三、YL-158GA1西门子S7-1500 +S7-1200系统主要部件 |  |  |  |  |  |
| 1 | S7-1500安装导轨 | 240mm | 1 | 条 |  |
| 2 | 西门子1500PLC | 6ES7 511-1AK02-0AB0 | 1 | 块 |  |
| 3 | 存储卡 | 6ES7 954-8LC03-0AA0 | 1 | 张 |  |
| 4 | 西门子数字输入模组 | 6ES7521-1BH00-0AB0 | 1 | 块 |  |
| 5 | 前连接器 | 6ES7592-1BM00-0XB0 | 3 | 条 |  |
| 6 | 西门子数字量输出 | 6ES7522-5FF00-0AB0 | 2 | 块 |  |
| 7 | 西门子电源 | 6EP1332-4BA00 | 1 | 块 |  |
| 8 | 西门子数字输入/输出模组 | 6ES7223-1PL32-0XB0 | 2 | 块 |  |
| 9 | 西门子模拟输出模组 | 6ES7232-4HB32-0XB0 | 1 | 块 |  |
| 10 | 西门子1200PLC | 6ES7 212-1BE40-0XB0 | 1 | 块 |  |
| 11 | 西门子1200PLC | 6ES7 212-1AE40-0XB0 | 1 | 块 |  |
| 12 | 通讯线缆 | 3米五类标准跳线 | 5 | 条 |  |
| 13 | 交换机 | 5口 | 1 | 套 |  |
| 14 | 西门子变频器（二选一） | MM420 | 1 | 台 | 带BOP操作面板 |
|  |  | G120C | 1 | 台 | 带BOP-2操作面板 |

（2）软件平台：

|  | 三菱系统（Q+FX） | 西门子系统1（300+200smart） | 西门子系统2（1500+1200） |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作系统 | Windows7以上 |  |  |
| PLC 编程软件 | GX Developer V 8.86 GX Works2 1.531D | STEP7 V5.5 STEP7-Micro/WIN SMART V2.3 | TIA Portal v15 |
| 触摸屏软件 | MCGS7.7.1版 |  |  |

注意：竞赛中不得更换电脑等竞赛工具。

（三）元器件库

统一设置竞赛用元器件库，竞赛过程中，由参赛队队长提交元器件明细表及领料清单，由组委会工作人员配发元器件。

（四）竞赛中使用浙江亚龙教育装备股份有限公司“YL-158GA1型电气控制系统实训考核装置”。

九、成绩评定

依据参赛选手完成的情况实施综合评定，评定依据结合国家及行业的相关标准和规范，全面评价参赛选手职业能力的要求，本着“科学严谨、公正公平、可操作性强”的原则制定评分标准。

（一）本赛项的评分标准

具体的评分细则由专家组成员依据竞赛任务书制定，满分为100分，各竞赛内容的配分、标准及评分方式如下：

| 竞赛内容 | 评分内容 | 配分 | 知识、技能点 | 评分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制系统电路设计 （10分） | 器件的选型 | 3分 | 器件选择数量正确合理、参数范围符合任务书竞赛任务要求、可靠； - 选型器件型号含义 - 控制器基本功能、应用 - 驱动器基本功能、应用 - 电气设计安全原则 | 结果评分 |
|  | 电路设计 | 4分 | 电路设计功能能实现竞赛任务书各项要求，科学合理，符合实际工程设计要求； - 电气设计规范 - 电气功能实现 | 结果评分 |
|  | 绘制电气原理图 | 3分 | 图形符号规范，电路连接规范，字迹清楚、整洁、美观，图纸正确。 - 绘制电气原理图 - 元器件符号规范 - 驱动器参数 | 结果评分 |
| 控制系统电路布置、连接工艺与调试 （20分） | 元件布置与安装 | 2分 | 元件检查、安装位置合理，紧固不松动，工具使用合理； - 电气元件合理布置 - 电气元件规范安装 | 结果评分 |
|  | 电路连接与工艺 | 14分 | 电气线路连接正确，导线、插针、号码管使用正确合理，驱动器、传感器等连接正确，走线合理； - 器件端口功能 - 器件连接工艺 - 工具操作使用 | 过程评分 |
|  | 系统初步调试 | 4分 | 上电前安全检查，上电后初步检测元件工作是否正常，检查局部电路功能；（以试题功能为准，根据抽取试题制定细则） - 上电安全操作 - 器件功能测试 | 结果评分 |
| 操控单元单项功能完成情况 （40分） | PLC编程设计与调试 | 18分 | 熟练使用PLC软件编程与调试，实现系统设计各部分功能；（以试题功能为准，根据抽取试题制定细则） - PLC基本功能编程 - PLC运动控制编程 - PLC复杂功能编程 - PLC与HMI连接编程 - PLC调试 | 结果评分 |
|  | 触摸屏组态与PLC连接 | 10分 | 设计窗口界面、主令信号、状态显示、动画等，与PLC连接，能实现监视与控制效果；（以试题功能为准，根据抽取试题制定细则） - PLC与触摸屏网络连接 - 触摸屏页面设计 - 触摸屏动画设计 - 触摸屏调试 | 结果评分 |
|  | 系统实现网络通讯功能 | 6分 | 主从站编程设置，实现网络通讯； - 网络硬件连接 - 网络信号编制 - 主从站网络编程 | 结果评分 |
|  | 驱动器参数设置 | 2分 | 变频器、或伺服驱动器等参数设置； - 变频器参数功能、设置 - 伺服驱动器参数功能、设置 - 步进驱动器参数功能、设置 | 结果评分 |
|  | 局部操控单元调试运行 | 4分 | 实现局部操控单元功能运行、指示灯状态等。（以试题功能为准，根据抽取试题制定细则） | 结果评分 |
| 控制系统整体功能完成情况 （15分） | 系统整体正常运行工作 | 15分 | 系统检查初始状态后，系统正常启动、周期运行、停止，突发急停，非正常工作报警处理。（以试题功能为准，根据抽取试题制定细则） | 结果评分 |
| 电气控制系统故障检修 （5分） | 1、考核软件设置故障点（3个）来进行排除故障； 2、排除故障后操作运行； | 5分 | 检测工具选用正确，检测方法规范；记录3个故障点的故障现象描述、故障检测和排除过程、故障点描述；排除故障后，系统能按功能正确操作运行。 ① 电气检查故障方法 ② 使用工具检查排除故障 | 机考评分 |
| 职业素养与安全意识 （10分） | 安全 | 4分 | 现场操作安全保护符合安全操作规程、穿戴符合职业岗位要求； | 过程评分 |
|  | 规范 | 2分 | 工具比赛过程中和赛后未摆放整齐、 | 过程评分 |
|  | 纪律 | 2分 | 爱惜赛场的设备和器材，保持赛位的整洁。团队有分工有合作，遵守竞赛纪律，尊重裁判员、工作人员等。 | 过程评分 |
|  | 绿色生产 | 2分 | 节约使用耗材； | 结果评分 |

（二）评分方法及细则

1.竞赛项目满分为100分。具体的评分细则由专家组成员依据竞赛任务书制定，其中控制系统电路设计10分，控制系统电路布置、连接工艺与调试20分，操控单元独立功能完成情况40分，控制系统整体功能完成情况15分，电气控制系统故障检修5分，职业素养与安全意识10分。

2.选手与裁判共同对功能实现部分和故障检修部分的评价项目进行评分。

3.裁判结合器件选型、电路设计图、电路连接工艺等按照评分表进行各评价项目进行评分，职业素养部分进行全过程评分。

4.在竞赛时段，参赛选手有不服从裁判及监考、扰乱赛场秩序等行为情节严重的，取消参赛队评奖资格。有作弊行为的，取消参赛队评奖资格。裁判宣布竞赛时间到，选手仍强行操作的，取消参赛队奖项评比资格。

（三）违规扣分

竞赛过程中，如果发生以下问题或事故，则在竞赛队总分中作扣分处理。具体标准如下：

1.违反比赛规定,提前进行操作或比赛终止仍继续操作的,由现场裁判员负责记录，并酌情扣1-5分。

2.在竞赛过程中，违反赛场纪律，由裁判员现场记录参赛选手违纪情节，依据情节扣1-5分。

3.在完成竞赛任务的过程中违反操作规程或因操作不当，造成设备损坏或影响其他选手比赛的，扣5-10分；因操作不当导致人身或设备安全事故，扣10-20分，情况严重者报竞赛执委会批准，由裁判长宣布终止该选手的比赛，竞赛成绩以0分计算。

4.损坏赛场提供的设备、浪费材料、污染赛场环境、工具遗忘在赛场等不符合职业规范的行为，视情节扣5-10分。

5.在完成竞赛任务后，出现电路短路故障扣15分。

6.损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5-10分。

（四）成绩排名

参赛队的成绩为职业素养分和任务得分之和，比赛成绩按照总得分从高到低排列。

十、奖项设定

团体奖。以赛项实际参赛队（团体赛）总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、20%、30%，优秀奖占比20%。如遇同分按照分项得分高低决定，一是控制系统整体功能完成情况分，二是操控单元独立功能完成情况分，三是职业素养与安全意识分，四是控制系统电路设计分，五是电气控制系统故障检修分，六是控制系统电路布置、连接工艺与调试分。

十一、赛项安全

1.赛场所有人员不得在竞赛现场内外吸烟，不听劝阻者给予通报批评或清退比赛现场，造成严重后果的将依法处理。

2.未经允许不得使用和移动竞赛场内的任何设施设备（包括消防器材等），工具使用后放回原处。

3.选手在竞赛中必须遵守赛场的各项规章制度和操作规程，安全、合理的使用各种设施设备和工具，出现严重违章操作加工设备的，裁判视情节轻重进行批评和终止比赛。

4.选手参加实际操作竞赛前，应由参赛校进行安全教育。竞赛中如发现问题应及时解决，无法解决的问题应及时向裁判员报告，裁判员视情况予以判定，并协调处理。

5.选手使用计算机进行编程，应及时存盘，避免突然意外事件造成数据丢失。

6.赛场提供应急医疗措施和消防措施，并制定突发事件预案和触电防护细则和措施。

十二、竞赛须知

1. 参赛队员在报名获得审核确认后，原则上不再更换。

2.参赛队按照大赛赛程安排，凭赛项组委会颁发的参赛证和有效身份证件参加比赛及相关活动。

3.参赛队员着装须符合安全生产及竞赛要求。

4.参赛队员应自觉遵守赛场纪律，服从裁判、听从指挥、文明竞赛；持证进入赛场，禁止将通讯工具、自编电子或文字资料带入赛场。

5.比赛过程中，参赛选手须严格遵守操作过程和相关准则，保证设备及人身安全，并接受裁判员的监督和警示；若因设备故障导致选手中断或终止比赛，由大赛裁判长视具体情况做出裁决。

6.在比赛过程中，参赛选手由于操作失误导致设备不能正常工作，或造成安全事故不能进行比赛的，将被终止比赛。

7.在比赛过程中，各参赛选手限定在自己的工作区域和岗位完成比赛任务。

十三、赛场纪律

符合下列情形之一的参赛队，经裁判组裁定后中止其竞赛:

1.不服从裁判、扰乱赛场秩序、干扰其他参赛队比赛情况，裁判组应提出警告。警告次数累计达二次，或二次警告后无效，或情节特别严重，造成竞赛中止的，由裁判长裁定后，中止比赛，并取消比赛资格和竞赛成绩。

2.竞赛过程中，由于选手技能不熟练或疏忽大意造成参赛设备等严重损坏，由裁判组裁定其竞赛结束，保留竞赛资格，累计其有效竞赛成绩。

3.竞赛过程中，产生重大安全事故、或有产生重大安全事故隐患，经裁判提示没有反应的，裁判员可暂停其竞赛，由裁判组裁定其竞赛结束，保留竞赛资格和有效竞赛成绩。

机电工程学院

2019年10月15日